## Slide 1
UCAIug CIGRE 2014 Booth – Conceptual Topology
IED HSR
IED HSR
IED HSR
IED HSR
HSR RING 100Mbps
HSR RedBox
HSR RedBox
Switch
SAN IED
SAN IED
HSR RedBox
Switch
Switch

## Slide 2
Demo Pod #1
Demo Pod #2
Demo Pod #3
Demo Pod #5
Demo Pod #6
UCAIug CIGRE 2014 Booth – Network Topology
Station Bus
Demo Pod #8
Demo Pod #9
Demo Pod #10
Demo Pod #11
Demo Pod #12
IED
SIP4
MU
DAN IED
HSR RBox
F650 Relay
SIP5
HSR RBox
DAN
Demo Suitcase
DAN
IRV Relay
PCS-221
100Mbps Copper
Demo Pod #4
Demo Pod #7
Demo Pod #13
P642
100Mbps Fiber
HSR RBox
HSR RBox
PCS-9611
HSR RBox
Test Set
Switch
IEC 62439 HSR Ring
IRV
Relay
F650
Relay

## Slide 3
#1# CIGRE2014 IEC62439/IEC61850 Pre-Testing
HSR RING
100Mbps Fiber/Copper
Switch
Switch
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
DAN IED
DAN IED
HSR RBox
Media conversion (Copper-Fiber)
MU
DAN IED
DAN IED
DAN IED
Notes: 3

## Slide 4
#1_bis# CIGRE2014 IEC62439/IEC61850 Pre-Testing
HSR RING
100Mbps Fiber/Copper
Switch
Switch
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
DAN IED
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
Media conversion (Copper-Fiber)
Traffic Sink
HSR RBox
Traffic Generator
MU
DAN IED
DAN IED
Notes: 4

## Slide 5
#2# Optional IEEE1588 with IEC62439 over CIGRE2014 Network Topology
HSR RING
100Mbps Fiber/Copper
Switch
Switch
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
DAN IED
Media conversion (Copper-Fiber)
Traffic Generator
HSR RBox
Master 1588
PPS
DAN IED
Notes: 5

## Slide 6
#3# Optional 1G HSR IEEE1588 P2P test
HSR RING
1Gbps copper
DAN IED
HSR RBox
DAN IED
1588 Master
PPS
HSR RBox
Traffic Generator
DAN IED
Notes: 6